## 主材部分
英德市妇幼保健计划生育服务中心迁建项目-主材部分
序号 | 名称 | 参数内容（含品牌、规格等详细内容） | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 合计（元） | 备注（现场图片或情况说明）
1 | 电动防护门 | 1.电动防护门 2.电动装置D-600 | m2 | 9.45 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼
2 | 电动玻璃门 | 1.电动玻璃门 2.电子感应自动门 玻璃门 3.电子感应自动门 电子感应装置（套） | m2 | 33.27 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼
3 | 防火卷帘(闸)门 | 1.甲级防火卷帘门 2.电动装置 3.包安装 | m2 | 62.16 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼
4 | 电子感应门 | 1.电动防护门 2.电动装置 3.包安装 | m2 | 68.25 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼
5 | 灭火器 5kg | 5kg | 个 | 174 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-给排水地下
6 | 灭火器 4kg | 4kg | 个 | 1304 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-给排水地上
7 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 739 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-给排水地上、地下
8 | 医用刷手器(自带电热水器恒温出水)水龙头均采用肘式水龙头-3KW | 1.名称:医用刷手器(自带电热水器恒温出水)水龙头均采用肘式水龙头-3KW | 个 | 4 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-给排水地上
9 | 配电箱A1ATPYJ4 | 1.名称:配电箱A1ATPYJ4 2.规格:Pe=19KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
10 | 配电箱B1APK-AL | 1.名称:配电箱B1APK-AL 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
11 | 配电箱B1ZALC | 1.名称:配电箱B1ZALC 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
12 | 配电箱ZAP2 | 1.名称:配电箱ZAP2 2.规格:Pe=418KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
13 | 配电箱ZAP3 | 1.名称:配电箱ZAP3 2.规格:Pe=298KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
14 | 配电箱ZAP4 | 1.名称:配电箱ZAP4 2.规格:Pe=245KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
15 | 配电箱ZAT5 | 1.名称:配电箱ZAT5 2.规格:Pe=547KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
16 | 配电箱ZAT6 | 1.名称:配电箱ZAT6 2.规格:Pe=304KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
17 | 配电箱ZAT7 | 1.名称:配电箱ZAT7 2.规格:Pe=430KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
18 | 配电箱ZAT8 | 1.名称:配电箱ZAT8 2.规格:Pe=315KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
19 | 配电箱B1PD1/2a/2b/3/4 | 1.名称:配电箱B1PD1/2a/2b/3/4 2.规格:Pe=0.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 5 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
20 | 配电箱B1PD-LT1/2/3 | 1.名称:配电箱B1PD-LT1/2/3/ 2.规格:Pe=0.2KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
21 | 配电箱B1PD-LT4/5 | 1.名称:配电箱B1PD-LT4/5 2.规格:Pe=0.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
22 | 配电箱X-ZAPN1/X-ZAPE1 | 1.名称:配电箱X-ZAPN1/X-ZAPE1 2.规格:Pe=275KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
23 | 配电箱X-ZAPN2/X-ZAPE2 | 1.名称:配电箱X-ZAPN2/X-ZAPE2 2.规格:Pe=163KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
24 | 配电箱B1AT-ALE | 1.名称:配电箱B1AT-ALE 2.规格:Pe=10KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
25 | 配电箱B1AP-ALG | 1.名称:配电箱B1AP-ALG 2.规格:Pe=136KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
26 | 配电箱B1ALC1/2a/4 Pe=2.00kW | 1.名称:配电箱B1ALC1/2a/4 2.规格:Pe=2KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
27 | 配电箱B1ALC2b Pe=2.00kW | 1.名称:配电箱B1ALC2b 2.规格:Pe=1.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
28 | 配电箱B1ALCz | 1.名称:配电箱B1ALC 2.规格:Pe=8KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
29 | 配电箱B1ATPYJ1a/2~4 | 1.名称:配电箱B1ATPYJ1a/2~4 2.规格:Pe=19KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 7 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
30 | 配电箱B1ATPYJ1b | 1.名称:配电箱B1ATPYJ1b 2.规格:Pe=20KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
31 | 配电箱B1ATQWB1 | 1.名称:配电箱B1APQWB1 2.规格:Pe=6.6KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
32 | 配电箱B1ATQWB4 | 1.名称:配电箱B1APQWB4 2.规格:Pe=15.4KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
33 | 配电箱B1ATXWB | 1.名称:配电箱B1ATXWB 2.规格:Pe=4KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
34 | 配电箱B1ATXFB Pe=135.00kW | 1.名称:配电箱B1ATXFB 2.规格:Pe=135KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
35 | 配电箱B1ATZFJ1a/3a | 1.名称:配电箱B1ATZFJ1a/3a 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
36 | 配电箱B1ATZFJ1b | 1.名称:配电箱B1ATZFJ1b 2.规格:Pe=5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
37 | 配电箱B1ATZFJ3b | 1.名称:配电箱B1ATZFJ3b 2.规格:Pe=11KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
38 | 配电箱X-B1APN1/X-B1APE1 | 1.名称:配电箱X-B1APN1/X-B1APE1 2.规格:Pe=48KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
39 | 配电箱B1QWB01~B1QWB10 | 1.名称:配电箱B1QWB01~B1QWB10 2.规格:Pe=2.2KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 10 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
40 | 配电箱B1ALErf | 1.名称:配电箱B1ALErf 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
41 | 配电箱B1APSHB | 1.名称:配电箱B1APSHB 2.规格:Pe=20KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
42 | 配电箱B1ALG1a | 1.名称:配电箱B1ALG1a 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
43 | 配电箱B1ALG1b/2b/2a/4 | 1.名称:配电箱B1ALG1b/2b/2a/4 2.规格:Pe=2KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 4 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
44 | 配电箱B1APRD | 1.名称:配电箱B1APRD 2.规格:Pe=15KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
45 | 配电箱B1APZQa/B1APZQb | 1.名称:配电箱B1APZQa/B1APZQb 2.规格:Pe=200KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
46 | 配电箱B1APZQ-AL | 1.名称:配电箱B1APZQ-AL 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
47 | 配电箱B1ALG3 | 1.名称:配电箱B1ALG3 2.规格:Pe=6KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
48 | 通风空调机控制箱AC |  | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
49 | 喷淋泵控制箱PLB |  | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
50 | 排烟风机控制箱PYJ |  | 台 | 6 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气部分地下6台，地上6台
51 | 潜污泵控制箱QWB |  | 台 | 12 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
52 | 防火卷帘控制箱RS |  | 台 | 4 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气部分地下4台，地上16台
53 | 生活水泵控制箱SHB |  | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
54 | 消火栓控制箱XFB |  | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
55 | 加压送风机控制箱ZFJ |  | 台 | 14 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气部分地下5台，地上9台
56 | LED单管日光灯(带蓄电池) 220V,1x12W | 1.名称:LED单管日光灯 2.型号:LED(带蓄电池) 3.规格:220V,1x12W 4.安装形式：吸顶安装 | 套 | 17 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气部分地下15套，地上2套
57 | LED单管日光灯(带蓄电池) 220V,1x18W | 1.名称:LED单管日光灯(带蓄电池) 2.型号:LED(带蓄电池) 3.规格:220V,18W 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 232 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气部分地下186套，地上46套
58 | LED双管日光灯(带蓄电池) 220V,2x18W | 1.名称:LED双管日光灯 2.型号:LED(带蓄电池) 3.规格:220V,2*18W 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 14 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气部分地下9套，地上5套
59 | LED三管日光灯(带蓄电池) 220V,3x18W | 1.名称:LED三管日光灯 2.型号:LED(带蓄电池) 3.规格:220V,3*18W 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 5 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
60 | LED隔爆灯 12W | 1.名称:LED隔爆灯 2.规格:12W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 4 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
61 | 紫外线消毒灯 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.安装方式：壁装 | 套 | 9 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
62 | 应急照明配电箱 |  | 台 | 10 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
63 | 电视信号干线放大器 860MHZ | 1.名称:电视信号干线放大器 2.规格:860MHZ | 个 | 4 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
64 | LED自带电源单向疏散指示灯220V/3W | 1.名称:LED疏散指示灯（单向） 2.规格:3W（带蓄电池） | 套 | 66 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
65 | LED自带电源双向疏散指示灯220V/3W | 1.名称:LED疏散指示灯（双向） 2.规格:3W（带蓄电池） | 套 | 6 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
66 | LED自带电源安全出口标志灯220V/3W | 1.名称:LED安全出口指示灯 2.规格:3W（带蓄电池） 3.安装高度:门顶上方0.1m | 套 | 34 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下
67 | LED楼层标志灯220V/3W | 1.名称:LED楼层标志灯 2.规格:3W（带蓄电池） 3.安装高度:门顶上方0.1m | 套 | 46 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气部分地下5套，地上41套
68 | LED应急疏散照明灯 2*6W | 1.名称:LED应急疏散照明灯 2.型号:2*6W（带蓄电池） | 套 | 618 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气部分地下99套，地上519套
69 | 消防专用电话 |  | 部 | 33 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地下12部，地上21部
70 | 配电箱10/11AL1 | 1.名称:配电箱10/11AL1 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
71 | 配电箱10/11AL17 | 1.名称:配电箱10/11AL17 2.规格:Pe=2KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
72 | 配电箱10/11AL2(6\7\8\9\10\13) | 1.名称:配电箱10\11AL2(6\7\8\9\10\13） 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 21 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
73 | 配电箱10/11AL3(11\12\14) | 1.名称:配电箱10/11AL3(11\12\14) 2.规格:Pe=0.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 12 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
74 | 配电箱10/11AL4(15\16) | 1.名称:配电箱10/11AL4(15\16) 2.规格:Pe=1.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 9 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
75 | 配电箱10/11AL5 | 1.名称:配电箱10/11AL5 2.规格:Pe=1.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
76 | 配电箱11ALG | 1.名称:配电箱11ALG 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
77 | 配电箱3ALG1-01 | 1.名称:配电箱3ALG1-01 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
78 | 配电箱4AL~11AL | 1.名称:配电箱4AL~11AL 2.规格:Pe=8KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 8 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
79 | 配电箱5~13APK | 1.名称:配电箱5~13APK 2.规格:Pe=8KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 9 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
80 | 配电箱4APsbd~11APsbd | 1.名称:配电箱4APsbd~12APsbd 2.规格:Pe=24KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 9 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
81 | 配电箱4AX~11AX | 1.名称:配电箱4AX~11AX 2.规格:Pe=10KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 9 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
82 | 配电箱5/8/11PD | 1.名称:配电箱5/8/11PD 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 6 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
83 | 配电箱7AL1 | 1.名称:配电箱7AL1 2.规格:Pe=2KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
84 | 配电箱7AL2 | 1.名称:配电箱7AL2 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
85 | 配电箱7AL3~7 | 1.名称:配电箱7AL3~7 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 4 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
86 | 配电箱12PD | 1.名称:配电箱12PD 2.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
87 | 配电箱13AL1(2\3\6\7\12) | 1.名称:配电箱13AL1(2\3\6\7\12) 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 6 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
88 | 配电箱13AL4 | 1.名称:配电箱13AL4 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
89 | 配电箱13AL5 | 1.名称:配电箱13AL5 2.规格:Pe=1.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
90 | 配电箱4ALG~13ALG | 1.名称:配电箱4ALG~13ALG 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 10 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
91 | 配电箱13AP | 1.名称:配电箱13AP 2.规格:Pe=12KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
92 | 配电箱13AX | 1.名称:配电箱13AX 2.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
93 | 配电箱1AL1-15 | 1.名称:配电箱1AL1-15 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
94 | 配电箱1AL1-18 | 1.名称:配电箱1AL1-18 2.规格:Pe=2KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
95 | 配电箱3APK1-02 | 1.名称:配电箱3APK1-02 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
96 | 配电箱3APK1-03 | 1.名称:配电箱3APK1-03 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
97 | 配电箱3APK1-01~04 | 1.名称:配电箱3APK1-04 2.规格:Pe=1.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
98 | 配电箱3PD1 | 1.名称:配电箱3PD1\2PD1\1PD1 2.规格:Pe=0.8KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
99 | 配电箱3PD2 | 1.名称:配电箱3PD2\2PD2\1PD2 2.规格:Pe=0.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
100 | 配电箱4AL1 | 1.名称:配电箱4AL1 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
101 | 配电箱4AL10 | 1.名称:配电箱4AL5/10 2.规格:Pe=0.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
102 | 配电箱4AL11~12 | 1.名称:配电箱4AL6/9/11~12 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 4 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
103 | 配电箱4AL13 | 1.名称:配电箱4AL7~8/13 2.规格:Pe=1.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
104 | 配电箱4AL2~4AL4 | 1.名称:配电箱4AL2~4AL4 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
105 | 配电箱4APK2 | 1.名称:配电箱4APK2 2.规格:Pe=8KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
106 | 配电箱8AL1 | 1.名称:配电箱8AL1 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
107 | 配电箱8AL2(6\7\8\9) | 1.名称:配电箱8AL2(6\7\8\9) 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 5 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
108 | 配电箱8AL3\8AL12 | 1.名称:配电箱8AL3\8AL12 2.规格:Pe=0.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
109 | 配电箱8AL4\8AL10 | 1.名称:配电箱8AL4\8AL10 2.规格:Pe=1.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
110 | 配电箱8AL5 | 1.名称:配电箱8AL5 2.规格:Pe=2KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
111 | 配电箱9AL1 | 1.名称:配电箱9AL1 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
112 | 配电箱9AL2(6\7\8\9\10\13) | 1.名称:配电箱9AL2(6\7\8\9\10\13) 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 7 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
113 | 配电箱9AL3(11\12\14) | 1.名称:配电箱9AL3(11\12\14) 2.规格:Pe=0.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 4 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
114 | 配电箱9AL4(15\16) | 1.名称:配电箱9AL4(15\16) 2.规格:Pe=1.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
115 | 配电箱9AL5 | 1.名称:配电箱9AL5 2.规格:Pe=2KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
116 | 配电箱1AL2-02 | 1.名称:配电箱1AL2-02 2.规格:Pe=1.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
117 | 配电箱1AP-1-E\1AP-1-N | 1.名称:配电箱1AP-1-E\1AP-1-N 2.规格:Pe=20KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
118 | 配电箱1AP1-ZY | 1.名称:配电箱1AP1-ZY 2.规格:Pe=15KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
119 | 配电箱1AP2-ZY | 1.名称:配电箱1AP2-ZY 2.规格:Pe=11KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
120 | 配电箱1AP1a/1AP1b | 1.名称:配电箱1AP1a/1AP1b 2.规格:Pe=30KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
121 | 配电箱2AP1a/2AP1b | 1.名称:配电箱2AP1a/2AP1b 2.规格:Pe=30KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
122 | 配电箱3AP1a/3AP1b | 1.名称:配电箱3AP1a/3AP1b 2.规格:Pe=30KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
123 | 配电箱2ALG2/3ALG2 | 1.名称:配电箱2ALG2/3ALG2 2.规格:Pe=5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
124 | 配电箱Y-10AT1 | 1.名称:配电箱Y-10AT1 2.规格:Pe=15KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
125 | 配电箱Y-2AP1 | 1.名称:配电箱Y-2AP1 2.规格:Pe=200KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
126 | 配电箱Y-3AP2-AL1~Y-3AP2-AL3 | 1.名称:配电箱Y-3AP2-AL1~Y-3AP2-AL3 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
127 | 配电箱Y-3AT2 | 1.名称:配电箱Y-3AT2 2.规格:Pe=10KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
128 | 配电箱Y-8AT1 | 1.名称:配电箱Y-8AT1 2.规格:Pe=5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
129 | 配电箱Y-3AT1/Y-4AT1/Y-7AT1/Y-11AT1/Y-12AT1/Y-13AT1/Y-13AT2 | 1.名称:配电箱Y-3AT1/Y-4AT1/Y-7AT1/Y-11AT1/Y-12AT1/Y-13AT1/Y-13AT2 2.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
130 | 配电箱F-2AP1 | 1.名称:配电箱F-2AP1 2.规格:Pe=150KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
131 | 配电箱F-2AP1-AC~F-2AP7-A | 1.名称:配电箱F-2AP1-AC~F-2AP7-A 2.安装方式:成套安装 | 台 | 7 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
132 | 配电箱F-2AP2/F-2AP3/F-2AP6/F-2AP7 | 1.名称:配电箱F-2AP2/F-2AP3/F-2AP6/F-2AP7 2.规格:Pe=100KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 4 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
133 | 配电箱F-2AP4 | 1.名称:配电箱F-2AP4 2.规格:Pe=80KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
134 | 配电箱F-2AP5 | 1.名称:配电箱F-2AP5 2.规格:Pe=15KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
135 | 配电箱F-2APK | 1.名称:配电箱F-2APK 2.规格:Pe=100KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
136 | 配电箱3APK2 | 1.名称:配电箱3APK2 2.规格:Pe=8KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
137 | 配电箱1~2/6/9~12/16~18/20/24/26~28/30/34~35 | 1.名称:配电箱1~2/6/9~12/16~18/20/24/26~28/30/34~35 2.安装方式:成套安装 | 台 | 454 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
138 | 配电箱3AL1-01~3AL1-12/3AL1-16~3AL1-20 | 1.名称:配电箱3AL1-01~3AL1-12/3AL1-16~3AL1-20 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 16 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
139 | 配电箱3AL1-14 | 1.名称:配电箱3AL1-14 2.规格:Pe=1.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
140 | 配电箱3AL1-24~3AL1-41/3AL1-43~3AL1-46 | 1.名称:配电箱3AL1-24~3AL1-41/3AL1-43~3AL1-46 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
141 | 配电箱3AL1-42 | 1.名称:配电箱3AL1-42 2.规格:Pe=5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
142 | 配电箱1AP2/2AP2 | 1.名称:配电箱1AP2/2AP2 2.规格:Pe=15KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
143 | 配电箱3AP2a/3AP2b | 1.名称:配电箱3AP2a/3AP2b 2.规格:Pe=18KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
144 | 配电箱12AL | 1.名称:配电箱12AL 2.规格:Pe=6KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
145 | 配电箱12AX | 1.名称:配电箱12AX 2.规格:Pe=6KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
146 | 配电箱nAL1~nAL2 | 1.名称:配电箱nAL1~nAL2 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 4 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
147 | 配电箱nAL3(8\12\14) | 1.名称:配电箱nAL3(8\12\14) 2.规格:Pe=0.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 8 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
148 | 配电箱nAL4(9\10\11\13) | 1.名称:配电箱nAL4(9\10\11\13) 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 10 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
149 | 配电箱nAL5~nAL6 | 1.名称:配电箱nAL5~nAL6 2.规格:Pe=1.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 4 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
150 | 配电箱nAL7 | 1.名称:配电箱nAL7 2.规格:Pe=2KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
151 | 配电箱X-RAPN/X-RAPE | 1.名称:配电箱X-RAPN/X-RAPE 2.规格:Pe=128KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
152 | 配电箱RAPDTa/RAPDTb | 1.名称:配电箱RAPDTa/RAPDTb 2.规格:Pe=48KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
153 | 配电箱3APDTb | 1.名称:配电箱3APDTb 2.规格:Pe=15KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
154 | 配电箱1ALG2 | 1.名称:配电箱1ALG2 2.规格:Pe=6KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
155 | 配电箱1APK1 | 1.名称:配电箱1APK1 2.规格:Pe=40KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
156 | 配电箱1APK2 | 1.名称:配电箱1APK2 2.规格:Pe=10KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
157 | 配电箱2~12APK2 | 1.名称:配电箱2APK2 2.规格:Pe=8KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
158 | 配电箱1ATJLM | 1.名称:配电箱1ATJLM 2.规格:Pe=4.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
159 | 配电箱2ATJLM/3ATJLM | 1.名称:配电箱2ATJLM/3ATJLM 2.规格:Pe=10.5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
160 | 配电箱3APK1 | 1.名称:配电箱3APK1 2.规格:Pe=40KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
161 | 配电箱RAPK | 1.名称:配电箱RAPK 2.规格:Pe=8KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
162 | 配电箱2APK1 | 1.名称:配电箱2APK1 2.规格:Pe=40KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
163 | 配电箱2ALG1/3ALG1 | 1.名称:配电箱2ALG1/3ALG1 2.规格:Pe=25KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
164 | 配电箱1ALG1 | 1.名称:配电箱1ALG1 2.规格:Pe=25KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
165 | 配电箱2ALG1-01~03 | 1.名称:配电箱3ALG1-01~03 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
166 | 配电箱4APK-R | 1.名称:配电箱4APK-R 2.规格:Pe=30.00kW 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
167 | 配电箱RAPKTa~RAPKTc | 1.名称:配电箱RAPKTa~RAPKTc 2.规格:Pe=209.00kW 3.安装方式:落地安装 | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
168 | 配电箱RAPKTd | 1.名称:配电箱RAPKTd 2.规格:Pe=125.40kW 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
169 | 配电箱RAPKTe | 1.名称:配电箱RAPKTe 2.规格:Pe=60.00kW 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
170 | LED方形平板灯（带蓄电池） 220V 1*36W（600*600） | 1.名称:LED方形平板灯（带蓄电池） 2.型号:LED 3.规格:220V, (600*600), 1*36W 4.安装形式:吸项安装 | 套 | 8 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
171 | LED地脚灯 3W | 1.名称:LED地脚灯（夜间照明） 2.规格:3W | 套 | 183 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
172 | 多功能医用设备带 | 1名称:多功能医用设备带 2.安装方式:病床头距地1.4米安装 3.基本配置:1个氧气终端、1个吸引终端、1套6WLED床头灯、1个床头开关、1台呼叫分机、3个安全型插座，1个漏电开关、1个维修阀门。 | m | 1053.8 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
173 | 排气扇（壁装式） | 1.名称:排气扇 2.安装方式:壁装 | 台 | 7 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
174 | 排气扇（天花式） | 1.名称:排气扇 2.安装方式:天花式 | 台 | 311 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
175 | 通风空调机控制箱AC |  | 台 | 56 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
176 | 柜式空调开关盒KT |  | 台 | 4 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
177 | 电梯控制箱DT |  | 台 | 14 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
178 | 消防稳压控制箱WYB |  | 台 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
179 | 电动扶梯控制箱FT |  | 台 | 4 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
180 | 应急照明配电箱 |  | 台 | 13 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
181 | AC 220V电源 |  | 台 | 12 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
182 | 电梯轿厢分机 |  | 台 | 12 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
183 | 走廊显示屏 |  | 台 | 16 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
184 | 病房指示灯 |  | 套 | 184 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
185 | 护士站呼叫总机 |  | 台 | 9 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
186 | 病床呼叫分机 |  | 部 | 511 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
187 | LED自带电源单向疏散指示灯220V/3W | 1.名称:LED疏散指示灯（单向） 2.规格:3W（带蓄电池） | 套 | 351 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
188 | LED自带电源双向疏散指示灯220V/3W | 1.名称:LED疏散指示灯（双向） 2.规格:3W（带蓄电池） | 套 | 68 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
189 | LED自带电源安全出口标志灯220V/3W | 1.名称:LED安全出口指示灯 2.规格:3W（带蓄电池） 3.安装高度:门顶上方0.1m | 套 | 211 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
190 | DC直流电源 |  | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
191 | 计算机图形显示设备 |  | 套 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
192 | 应急照明控制器 |  | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
193 | 电气火灾监测系统主机 |  | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
194 | 消防电源监控主机 |  | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
195 | 防火门监控主机 |  | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
196 | 消防联动控制器 |  | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
197 | 消防广播控制器 |  | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
198 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
199 | LEB局部等电位端子箱 |  | 台 | 244 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
200 | 防雷测试点 M6*18 |  | 套 | 10 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-电气地上
201 | 70℃电动防火阀 1600*500 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:1600*500 | 个 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地下
202 | 70℃电动防火阀 630*320 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:630*320 | 个 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地下
203 | 70℃电动防火阀 630*630 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:630*630 | 个 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地下
204 | 70℃电动防火阀 800*320 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:800*320 | 个 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地下
205 | 70℃电动防火阀 800*400 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:800*400 | 个 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地下
206 | 70℃电动防火阀 800*800 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:800*800 | 个 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地下
207 | 电动加压送风口 500*(1250+250)h | 1.名称:电动加压送风口 2.规格:500*(1250+250)h | 个 | 16 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地下1个，地上15个
208 | 电动加压送风口 1000*(1250+250)h | 1.名称:电动加压送风口 2.规格:1000*(1250+250)h | 个 | 14 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地下1个，地上13个
209 | 电动加压送风口 600*(1250+250)h | 1.名称:电动加压送风口 2.规格:600*(1250+250)h | 个 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地下1个，地上1个
210 | 电动加压送风口 800*(1250+250)h | 1.名称:电动加压送风口 2.规格:800*(1250+250)h | 个 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地下1个，地上2个
211 | 墙式排气扇600m3/h，功率0.2kw | 1.名称:墙式排气扇 2.风量:600m3/h 3.功率:0.2KW | 台 | 3 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地上
212 | 墙式排气扇3000m3/h，功率0.75kw | 1.名称:墙式排气扇 2.风量:3000m3/h 3.功率:0.75KW | 台 | 4 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地上
213 | 墙式排气扇1000m3/h，功率0.55kw | 1.名称:墙式排气扇 2.风量:1000m3/h 3.功率:0.55kw(220V) | 台 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地上
214 | 天花排气扇200m3/h，功率0.1kw | 1.名称:天花排气扇 2.型号:TF-1 3.规格:风量200m3/h，噪声:≤40dB(A)功率0.1kw(220V),效率≥65% | 台 | 205 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地上
215 | 电动对开多叶调节阀 1250*400 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1250*400 | 个 | 7 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地上
216 | 电动对开多叶调节阀 320*200 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:320*200 | 个 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地上
217 | 电动对开多叶调节阀 500*320 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:500*320 | 个 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地上
218 | 电动对开多叶调节阀 500*200 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:500*200 | 个 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地上
219 | 电动对开多叶调节阀 630*1250 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:630*1250 | 个 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地上
220 | 电动对开多叶调节阀 630*250 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:630*250 | 个 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地上
221 | 电动对开多叶调节阀 1000*250 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1000*250 | 个 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地上
222 | 电动对开多叶调节阀 800*320 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:800*320 | 个 | 2 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地上
223 | 电动加压送风口 320*320 | 1.名称:电动加压送风口 2.规格:320*320 | 个 | 1 |  | 0 | 新建门诊医技住院综合楼-暖通地上
224 | GDF-1离心式管道风管机 -风量:860M3/H,余压:299PA,功率:25W/220V | 1.名称:GDF-1离心式管道风管机 2.规格:风量:860M3/H,余压:299PA,功率:25W/220V | 台 | 3 |  | 0 | 改建综合楼
225 | GDF-2离心式管道风管机-风量:1200M3/H,余压:164PA,功率:25W/220V | 1.名称:GDF-2离心式管道风管机 2.规格:风量:1200M3/H,余压:164PA,功率:25W/220V | 台 | 10 |  | 0 | 改建综合楼
226 | PF-2排气扇风量:1080M3/H,余压:80PA,功率:48W/220V | 1.名称:PF-2壁式排气扇 2.风量:1080m3/h 3.功率:48W/220V | 台 | 2 |  | 0 | 改建综合楼
227 | PF-1排气扇风量:700M3/H,余压:50PA,功率:36W/220V | 1.名称:PF-1壁式排气扇 2.风量:700m3/h 3.功率:36W/220V | 台 | 5 |  | 0 | 改建综合楼
228 | 电动对开多叶调节阀 200*200 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:200*200 | 个 | 2 |  | 0 | 改建综合楼
229 | 电动对开多叶调节阀 320*200 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:320*200 | 个 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
230 | 配电箱ZAPN1 | 1.名称:配电箱ZAPN1 2.规格:Pe=419KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
231 | 配电箱ZAPN2 | 1.名称:配电箱ZAPN2 2.规格:Pe=217KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
232 | 配电箱ZAPE | 1.名称:配电箱ZAPE 2.规格:Pe=131KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
233 | 配电箱1AP | 1.名称:配电箱1AP 2.规格:Pe=15KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
234 | 配电箱5AP | 1.名称:配电箱5AP 2.规格:Pe=36KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
235 | 配电箱6AP | 1.名称:配电箱6AP 2.规格:Pe=36KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
236 | 配电箱7AP | 1.名称:配电箱7AP 2.规格:Pe=15KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
237 | 配电箱nAP1 | 1.名称:配电箱nAP1 2.规格:Pe=30KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 改建综合楼
238 | 配电箱nAP2 | 1.名称:配电箱nAP2 2.规格:Pe=30KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 改建综合楼
239 | 配电箱1APK | 1.名称:配电箱1APK K2.规格:Pe=25KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
240 | 配电箱nAPK（2~4） | 1.名称:配电箱nAPK（2~4） K2.规格:Pe=30KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 改建综合楼
241 | 配电箱5APK | 1.名称:配电箱5APK K2.规格:Pe=30KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
242 | 配电箱6APK | 1.名称:配电箱6APK K2.规格:Pe=30KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
243 | 配电箱7APK | 1.名称:配电箱7APK K2.规格:Pe=20KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
244 | 配电箱1AT-ATE | 1.名称:配电箱1AT-ATE 2.规格:Pe=100KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
245 | 配电箱1AT-ALG | 1.名称:配电箱1AT-ALG 2.规格:Pe=12KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
246 | 配电箱Y-1AT | 1.名称:配电箱Y-1AT 2.规格:Pe=100KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
247 | 配电箱Y-1AT-XY | 1.名称:配电箱Y-1AT-XY 2.规格:Pe=237KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
248 | 配电箱1ALG | 1.名称:配电箱1ALG 2.规格:Pe=2KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
249 | 配电箱nALG(2~7) | 1.名称:配电箱nALG(2~7) 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 6 |  | 0 | 改建综合楼
250 | 配电箱DT | 1.名称:配电箱DT 2.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 改建综合楼
251 | 配电箱QWB | 1.名称:配电箱QWB 2.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
252 | 配电箱1ATSbd | 1.名称:配电箱1ATSbd 2.规格:Pe=54KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
253 | 配电箱1ATXWB | 1.名称:配电箱1ATXWB 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
254 | 配电箱Y-7AT | 1.名称:配电箱Y-7AT 2.规格:Pe=15KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
255 | 配电箱Y-7AT-KT | 1.名称:配电箱Y-7AT-KT 2.规格:Pe=20KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
256 | 配电箱napsbd(2~4) | 1.名称:配电箱napsbd(2~4) K2.规格:Pe=30KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 3 |  | 0 | 改建综合楼
257 | 配电箱1AL 1-1AL6(共6个） 2AL19-2AL28、2AL30- 2AL34(共15个） 3AL19-3AL28、3AL30-3AL34(共15个） 4AL19-4AL28、4AL 30-4AL34(共15个） 5AL7-5AL14(共8个) 7AL1-7AL8(共8个)7AL1-7AL8 7AL11-7AL12 | 1.名称:配电箱1AL 1-1AL6(共6个） 2AL19-2AL28、2AL30- 2AL34(共15个） 3AL19-3AL28、3AL30-3AL34(共15个） 4AL19-4AL28、4AL 30-4AL34(共15个） 5AL7-5AL14(共8个) 7AL1-7AL8(共8个) 7AL1-7AL8 7AL11-7AL12 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 69 |  | 0 | 改建综合楼
258 | 配电箱1AL7(共1个) 2AL29、3AL29、4AL29(共3个） 5AL3,5AL6(共2个） 7AL10(共1个） | 1.名称:配电箱1AL7(共1个) 2AL29、3AL29、4AL29(共3个） 5AL3,5AL6(共2个） 7AL10(共1个） 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 6 |  | 0 | 改建综合楼
259 | 配电箱2AL1-2AL 18 3AL 1- 3AL18 4AL1-4AL18 5AL1、5AL2 | 1.名称:配电箱配电箱2AL1-2AL 18 3AL 1- 3AL18 4AL1-4AL18 5AL1、5AL2 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 56 |  | 0 | 改建综合楼
260 | 配电箱5AL4 5AL5(共2个) | 1.名称:配电箱5AL4 5AL5(共2个) 2.规格:Pe=5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 改建综合楼
261 | 配电箱7AL9/10 | 1.名称:配电箱AL9/10 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 改建综合楼
262 | 配电箱4APPF | 1.名称:配电箱4APPF 2.规格:Pe=3KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
263 | 配电箱5APPF | 1.名称:配电箱5APPF 2.规格:Pe=1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
264 | 配电箱X-RAPN、X-RAPE | 1.名称:配电箱X-RAPN、X-RAPE K2.规格:Pe=80KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 改建综合楼
265 | 配电箱RATXSFJa | 1.名称:配电箱RATXSFJa 2.规格:Pe=22KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
266 | 配电箱RATXSFb | 1.名称:配电箱RATXSFJb K2.规格:Pe=15KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
267 | 配电箱RATXPYJ | 1.名称:配电箱RATXPYJ 2.规格:Pe=8KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
268 | 配电箱RATXT | 1.名称:配电箱RATXT 2.规格:Pe=32KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
269 | 配电箱XPYJ | 1.名称:配电箱XPYJ 2.规格:Pe=32KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
270 | 配电箱XSFJ | 1.名称:配电箱XSFJ 2.规格:Pe=32KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 改建综合楼
271 | AC配电箱 |  | 台 | 11 |  | 0 | 改建综合楼
272 | LED地脚灯 3W | 1.名称:LED地脚灯（夜间照明） 2.规格:3W | 套 | 54 |  | 0 | 改建综合楼
273 | LED单管日光灯(带蓄电池) 220V,1x18W | 1.名称:LED单管日光灯(带蓄电池) 2.型号:LED(带蓄电池) 3.规格:220V,18W 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 16 |  | 0 | 改建综合楼
274 | LED双管日光灯(带蓄电池) 220V,2x18W | 1.名称:LED双管日光灯 2.型号:LED(带蓄电池) 3.规格:220V,2*18W 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 3 |  | 0 | 改建综合楼
275 | 医疗设备带 | 1名称:医疗设备带 2.安装方式:病床头距地1.4米安装 3.基本配置:1个氧气终端、1个吸引终端、1套6WLED床头灯、1个床头开关、1台呼叫分机、3个安全弄插座，1个漏电开关、1个维修阀门。 | m | 280.5 |  | 0 | 改建综合楼
276 | 排气扇（壁装式） | 1.名称:排气扇 2.安装方式:壁装 | 台 | 6 |  | 0 | 改建综合楼
277 | 排气扇（天花式） | 1.名称:排气扇 2.安装方式:天花式 | 台 | 76 |  | 0 | 改建综合楼
278 | 配电箱1PDa | 1.名称:配电箱1PDa 2.规格:Pe=0.4KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
279 | 配电箱1PDb | 1.名称:配电箱1PDb 2.规格:Pe=0.4KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
280 | 配电箱1PD-LT1 | 1.名称:配电箱1PD-LT1 2.规格:Pe=0.1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
281 | 配电箱1PD-LT2 | 1.名称:配电箱1PD-LT2 2.规格:Pe=0.1KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
282 | AC 220V电源 |  | 台 | 2 |  | 0 | 改建综合楼
283 | 建筑总配线架BD |  | 个 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
284 | FD层配线架 |  | 个 | 7 |  | 0 | 改建综合楼
285 | 四分支器 |  | 个 | 16 |  | 0 | 改建综合楼
286 | 二分支器 |  | 个 | 4 |  | 0 | 改建综合楼
287 | 电梯底坑分机 |  | 部 | 2 |  | 0 | 改建综合楼
288 | 轿厢顶分机 |  | 部 | 2 |  | 0 | 改建综合楼
289 | 电梯轿厢分机 |  | 部 | 2 |  | 0 | 改建综合楼
290 | 电梯控制箱旁电话 |  | 部 | 2 |  | 0 | 改建综合楼
291 | 解码适配器 |  | 台 | 2 |  | 0 | 改建综合楼
292 | 信号放大器 |  | 个 | 8 |  | 0 | 改建综合楼
293 | 走廊显示屏 |  | 台 | 6 |  | 0 | 改建综合楼
294 | 病房门口灯 |  | 套 | 51 |  | 0 | 改建综合楼
295 | 护士站呼叫总机 |  | 台 | 3 |  | 0 | 改建综合楼
296 | 病床呼叫分机 |  | 台 | 51 |  | 0 | 改建综合楼
297 | LED自带电源单向疏散指示灯220V/3W | 1.名称:LED疏散指示灯（单向） 2.规格:3W（带蓄电池） | 套 | 84 |  | 0 | 改建综合楼
298 | LED自带电源双向疏散指示灯220V/3W | 1.名称:LED疏散指示灯（双向） 2.规格:3W（带蓄电池） | 套 | 29 |  | 0 | 改建综合楼
299 | LED自带电源安全出口标志灯220V/3W | 1.名称:LED安全出口指示灯 2.规格:3W（带蓄电池） 3.安装高度:门顶上方0.1m | 套 | 53 |  | 0 | 改建综合楼
300 | LED楼层标志灯220V/3W | 1.名称:LED楼层标志灯 2.规格:3W（带蓄电池） 3.安装高度:门顶上方0.1m | 套 | 16 |  | 0 | 改建综合楼
301 | LED应急疏散照明灯 2*6W | 1.名称:LED应急疏散照明灯 2.型号:2*6W（带蓄电池） | 套 | 150 |  | 0 | 改建综合楼
302 | 感烟探测器 |  | 个 | 310 |  | 0 | 改建综合楼
303 | 消防报警电话插孔(电话) |  | 个 | 46 |  | 0 | 改建综合楼
304 | 消防专用电话 |  | 部 | 7 |  | 0 | 改建综合楼
305 | 消防专用电话总机 |  | 部 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
306 | 总线隔离器 |  | 个 | 29 |  | 0 | 改建综合楼
307 | 输入输出模块 |  | 个 | 23 |  | 0 | 改建综合楼
308 | FHM防火门监控模块 |  | 个 | 38 |  | 0 | 改建综合楼
309 | 消防模块兼接线箱 |  | 个 | 7 |  | 0 | 改建综合楼
310 | DC24直流电源 |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
311 | 通信协议转换器 |  | 个 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
312 | 手动控制盘 |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
313 | 消防联动控制器 |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
314 | 消防广播控制器 |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
315 | LEB局部等电位端子箱 |  | 台 | 2 |  | 0 | 改建综合楼
316 | 防雷测试点 40*4 |  | 套 | 1 |  | 0 | 改建综合楼
317 | 灭火器 4kg |  | 个 | 106 |  | 0 | 改建综合楼
318 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 53 |  | 0 | 改建综合楼
319 | 灭火器 4kg |  | 个 | 61 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
320 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 30 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
321 | 感烟探测器 |  | 个 | 89 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
322 | DC24直流电源 |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
323 | 消防专用电话总机 |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
324 | ZAPN总配电箱 | 1.名称:ZAPN总配电箱 2.规格:Pe=290KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
325 | ZAPE总配电箱 | 1.名称:ZAPE总配电箱 2.规格:Pe=38KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
326 | nAW(n=1-7)配电箱 | 1.名称:nAW(n=1-7)配电箱 2.规格:Pe=36.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 7 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
327 | nAL1~nAL9(n=1-7)配电箱 | 1.名称:nAL1~nAL9(n=1-7)配电箱 2.规格:Pe=4.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 63 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
328 | ALG配电箱 | 1.名称:ALG配电箱 2.规格:Pe=6.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
329 | RATDT配电箱 | 1.名称:RATDT配电箱 2.规格:Pe=32.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
330 | 1PD-LT1 A型应急照明配电箱 | 1.名称:1PD-LT1 A型应急照明配电箱 2.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
331 | 1PD-LT2 A型应急照明配电箱 | 1.名称:1PD-LT2 A型应急照明配电箱 2.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
332 | 1PD-1 A型应急照明配电箱 | 1.名称:1PD-1 A型应急照明配电箱 2.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
333 | DT电梯控制箱 | 1.名称:DT电梯控制箱 2.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
334 | AC直饮水净化设备电源开关盒 | 1.名称:AC直饮水净化设备电源开关盒 2.规格:P=5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
335 | 壁式轴流通风机 |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
336 | 电梯轿厢分机 |  | 部 | 2 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
337 | 电梯底坑分机 |  | 部 | 1 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
338 | 电梯控制箱旁电话 |  | 部 | 1 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
339 | 电源AC220V |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
340 | 解码适配器 |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
341 | LEB局部等电位端子箱 |  | 台 | 63 |  | 0 | 改建宿舍楼（原女生宿舍楼）
342 | 不锈钢框上玻璃下不锈钢单开门 |  | m2 | 24.57 |  | 0 | 改建饭堂（原饭堂）
343 | 灭火器 4kg |  | 个 | 96 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
344 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 48 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
345 | 感烟探测器 |  | 个 | 150 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
346 | ZAPN总配电箱 | 1.名称:ZAPN总配电箱 2.规格:Pe=186KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
347 | ZAPE总配电箱 | 1.名称:ZAPE总配电箱 2.规格:Pe=62KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
348 | ZAP2总配电箱 | 1.名称:ZAP2总配电箱 2.规格:Pe=190KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
349 | 1AP配电箱 | 1.名称:1AP配电箱 2.规格:Pe=12.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
350 | 2AP配电箱 | 1.名称:2AP配电箱 2.规格:Pe=18.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
351 | 3AP配电箱 | 1.名称:3AP配电箱 2.规格:Pe=18.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
352 | 4AP配电箱 | 1.名称:4AP配电箱 2.规格:Pe=24.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
353 | 4层办公室配电箱 | 1.名称:4层办公室配电箱 2.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
354 | 4AP-1-E/N配电箱 | 1.名称:4AP-1-E/N配电箱 2.规格:Pe=40.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
355 | 5AP配电箱 | 1.名称:5AP配电箱 2.规格:Pe=28.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
356 | 6AP配电箱 | 1.名称:6AP配电箱 2.规格:Pe=24.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
357 | 7AP配电箱 | 1.名称:7AP配电箱 2.规格:Pe=12.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
358 | 1APK配电箱 | 1.名称:1APK配电箱 2.规格:Pe=50.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
359 | 2APK配电箱 | 1.名称:2APK配电箱 2.规格:Pe=25.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
360 | 3APK配电箱 | 1.名称:3APK配电箱 2.规格:Pe=25.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
361 | 4APK配电箱 | 1.名称:4APK配电箱 2.规格:Pe=25.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
362 | 5APK配电箱 | 1.名称:5APK配电箱 2.规格:Pe=25.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
363 | 6APK配电箱 | 1.名称:6APK配电箱 2.规格:Pe=25.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
364 | 7APK配电箱 | 1.名称:7APK配电箱 2.规格:Pe=15.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
365 | 1AL3,2AL1,2AL4,2AL5,5AL1,5AL2,5AL4-5AL10,6AL1~6AL12,7AL1~7AL5配电箱 | 1.名称:1AL3,2AL1,2AL4,2AL5,5AL1,5AL2,5AL4-5AL10,6AL1~6AL12,7AL1~7AL5配电箱 2.规格:Pe=2.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 31 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
366 | 1AL1,1AL2 2AL2,2AL3,2AL6 3AL1~6 4AL5~7,5AL11,5AL12配电箱 | 1.名称:1AL1,1AL2 2AL2,2AL3,2AL6 3AL1~6 4AL5~7,5AL11,5AL12配电箱 2.规格:Pe=4.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 16 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
367 | 7ATDT配电箱 | 1.名称:7ATDT配电箱 2.规格:Pe=15.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
368 | 1PD-LT1 A型应急照明配电箱 | 1.名称:1PD-LT1 A型应急照明配电箱 2.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
369 | 1PD-LT2 A型应急照明配电箱 | 1.名称:1PD-LT2 A型应急照明配电箱 2.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
370 | DT电梯控制箱 | 1.名称:DT电梯控制箱 2.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
371 | AC直饮水净化设备电源开关盒 | 1.名称:AC直饮水净化设备电源开关盒 2.规格:P=5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
372 | 排气扇1*40W | 1.名称:壁式排气扇 2.风量:1*40W | 台 | 8 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
373 | LED疏散指示灯（双向） | 1.名称:LED疏散指示灯（单向） 2.规格:BLZD-I2E3W（带蓄电池） 3.安装高度:门上方0.2m | 套 | 11 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
374 | LED双管日光灯(带蓄电池) 220V,2x18W | 1.名称:LED双管日光灯 2.型号:LED(带蓄电池) 3.规格:220V,2*18W 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 7 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
375 | 电梯轿厢分机 |  | 部 | 2 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
376 | 电梯底坑分机 |  | 部 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
377 | 电梯控制箱旁电话 |  | 部 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
378 | 电源AC220V |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
379 | 解码适配器 |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建行政楼（原新实训楼）
380 | 灭火器 4kg |  | 个 | 32 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
381 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 16 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
382 | ZAP总配电箱 | 1.名称:ZAP总配电箱 2.规格:Pe=33.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
383 | 1AL~4AL配电箱 | 1.名称:1AL~4AL配电箱 2.规格:Pe=3.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 4 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
384 | 1APK空调配电箱 | 1.名称:1APK空调配电箱 2.规格:Pe=3.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
385 | 4APTD电梯配电箱 | 1.名称:4APTD电梯配电箱 2.规格:Pe=15.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
386 | AC直饮水净化设备电源开关盒 | 1.名称:AC直饮水净化设备电源开关盒 2.规格:P=5KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
387 | DT电梯控制箱 | 1.名称:DT电梯控制箱 2.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
388 | PD A型应急照明配电箱 |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
389 | 1AX配电箱 Pe=2.00kW | 1.名称:1AX配电箱 2.规格:Pe=2.00kW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
390 | 排气扇1*40W | 1.名称:壁式排气扇 2.风量:1*40W | 台 | 5 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
391 | LED安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:BLZD-I10E3W（带蓄电池） 3.安装高度:门上方0.2m | 套 | 9 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
392 | LED疏散指示灯（单向） | 1.名称:LED疏散指示灯（单向） 2.规格:BLZD-I1LE3W（带蓄电池） 3.安装高度:门上方0.2m | 套 | 18 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
393 | LED疏散指示灯（双向） | 1.名称:LED疏散指示灯（单向） 2.规格:BLZD-I2E3W（带蓄电池） 3.安装高度:门上方0.2m | 套 | 6 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
394 | 楼层标志灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:BLZD-I10E3W（带蓄电池） 3.安装高度:上方2.2m | 套 | 6 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
395 | 应急照明灯 ZFZD-E6W | 1.名称:应急照明灯 2.规格:ZFZD-E6W（带蓄电池） 3.安装高度:上方2.2m | 套 | 27 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
396 | 弱电设备插座接线箱 |  | 个 | 1 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
397 | 电梯轿厢分机 |  | 部 | 1 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
398 | 电梯控制箱旁电话 |  | 部 | 1 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
399 | 电源AC220V |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建后勤楼（原C栋宿舍）
400 | 灭火器 4kg |  | 个 | 78 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
401 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 39 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
402 | ZAPN总配电箱 | 1.名称:ZAPN总配电箱 2.规格:Pe=125.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
403 | ZAPE配电箱 | 1.名称:ZAPE配电箱 2.规格:Pe=14.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
404 | ZAP2 Pe配电箱 | 1.名称:ZAP2 Pe配电箱 2.规格:Pe=211.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
405 | 1AP配电箱 | 1.名称:1AP配电箱 2.规格:Pe=35.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
406 | 2AP配电箱 | 1.名称:2AP配电箱 2.规格:Pe=20.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
407 | 3AP配电箱 | 1.名称:3AP配电箱 2.规格:Pe=22.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
408 | 4AP配电箱 | 1.名称:4AP配电箱 2.规格:Pe=30.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
409 | RATDT电梯配电箱 | 1.名称:RATDT电梯配电箱 2.规格:Pe=15.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
410 | 1APK空调配电箱 | 1.名称:1APK空调配电箱 2.规格:Pe=9.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
411 | 2APK空调配电箱 | 1.名称:2APK空调配电箱 2.规格:Pe=70.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
412 | 3APK空调配电箱 | 1.名称:3APK空调配电箱 2.规格:Pe=20.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
413 | 4APK配电箱 | 1.名称:4APK配电箱 2.规格:Pe=25.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
414 | 1PD配电箱 | 1.名称:1PD配电箱 2.规格:Pe=0.50KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
415 | ALG配电箱 | 1.名称:ALG配电箱 2.规格:Pe=3.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
416 | 2AL4~10,3AL4/5/9/10,4AL1-02~06配电箱 | 1.名称:2AL4~10,3AL4/5/9/10,4AL1-02~06配电箱 2.规格:Pe=1.50KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 16 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
417 | Y-ZAT配电箱 | 1.名称:Y-ZAT配电箱 2.规格:Pe=390.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
418 | Y-1AP-KT配电箱 | 1.名称:Y-1AP-KT配电箱 2.规格:Pe=15KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
419 | Y-1AP-1配电箱 | 1.名称:Y-1AP-1配电箱 2.规格:Pe=100.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
420 | 2AL1~3,3AL1-3/6-8/11-12.4AL1-01,4AL4-13配电箱 | 1.名称:2AL1~3,3AL1-3/6-8/11-12.4AL1-01,4AL4-13配电箱 2.规格:Pe=2.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 22 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
421 | 4AL1配电箱 | 1.名称:4AL1配电箱 2.规格:Pe=64.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
422 | DT电梯控制柜 |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
423 | RAPK配电箱 | 1.名称:RAPK配电箱 2.规格:Pe=40.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 2 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
424 | RAP-PF配电箱 | 1.名称:RAP-PF配电箱 2.规格:Pe=15.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
425 | 1ATXPYJ 消防排烟风机控制箱 |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
426 | 2AP-XF配电箱 |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
427 | UPS配电箱 |  | 台 | 4 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
428 | 控制柜 |  | 台 | 3 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
429 | 排气扇1*40W | 1.名称:壁式排气扇 2.风量:1*40W | 台 | 4 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
430 | LED安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:BLZD-I10E3W（带蓄电池） 3.安装高度:门上方0.2m | 套 | 21 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
431 | LED疏散指示灯（单向） | 1.名称:LED疏散指示灯（单向） 2.规格:BLZD-I1LE3W（带蓄电池） 3.安装高度:门上方0.2m | 套 | 40 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
432 | 应急照明灯ZFZC-E5W | 1.名称:应急照明灯 2.规格:ZFZC-E5W（带蓄电池） 3.安装高度:上方2.2m | 套 | 69 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
433 | 防雷测试点 40*4 |  | 套 | 2 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
434 | 电梯轿厢分机 |  | 部 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
435 | 电梯控制箱旁电话 |  | 部 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
436 | 电源AC220V |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
437 | 解码适配器 |  | 台 | 1 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
438 | 消防模块兼接线箱 |  | 个 | 3 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
439 | 泄压装置 SAXD-0.015-J | 1.型号:泄压装置 SAXD-0.015-J | 套 | 6 |  | 0 | 改建健康管理中心（原旧实训楼）
440 | 安健环 |  | 项 | 1 |  | 0 | 室外配电房
441 | LED单管日光灯(带蓄电池) 220V,1x18W | 1.名称:LED单管日光灯(带蓄电池) 2.型号:LED(带蓄电池) 3.规格:220V,18W 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 1 |  | 0 | 室外配电房
442 | LED双管日光灯(带蓄电池) 220V,2x18W | 1.名称:LED双管日光灯 2.型号:LED(带蓄电池) 3.规格:220V,2*18W 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 6 |  | 0 | 室外配电房
443 | QT气体灭火控制器 |  | 个 | 2 |  | 0 | 室外配电房
444 | 防雷测试点 40*4 |  | 套 | 2 |  | 0 | 室外配电房
445 | 灭火器 5kg |  | 个 | 30 |  | 0 | 室外配电房
446 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 15 |  | 0 | 室外配电房
447 | 圆形排气扇 静音式R350 | 1.名称:圆形排气扇 2.型号:R350 3.规格:静音式 | 台 | 7 |  | 0 | 室外配电房
448 | AL配电箱 | 1.名称:AL配电箱 2.规格:Pe=3.00KW 3.安装方式:成套安装 | 台 | 1 |  | 0 | 综合污水处理池
449 | 排气扇 12寸 2500m3/h | 1.名称:排气扇 2.型号:12寸 3.规格:2500m3/h | 台 | 3 |  | 0 | 综合污水处理池
450 | 7AL1 Pe=15.0KW | 1.名称:7AL1 Pe=15.0KW 2.规格:800x2100x400mm 3.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0 | 7层-NICU专业装修（安装）
451 | 7AD1~3 Pe=8KW | 1.名称:7AD1~3 Pe=8KW 2.规格:580*370*90mm 3.安装方式:挂墙安装 | 台 | 3 |  | 0 | 7层-NICU专业装修（安装）
452 | 主机选择器 |  | 台 | 3 |  | 0 | 4层-分娩室、7层-NICU、13层-手术室专业装修（安装）
453 | 医护入口门禁主机 |  | 台 | 11 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、4层-分娩室、7层-NICU、13层-手术室专业装修（安装）
454 | 门禁分机 |  | 台 | 4 |  | 0 | 4层-分娩室、7层-NICU、13层-手术室专业装修（安装）
455 | 电磁吸力锁 |  | 台 | 11 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、4层-分娩室、7层-NICU、13层-手术室专业装修（安装）
456 | AC220V 电源 |  | 台 | 4 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、4层-分娩室、7层-NICU、13层-手术室专业装修（安装）
457 | 出门按钮 |  | 个 | 9 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、7层-NICU、13层-手术室专业装修（安装）
458 | 16路POE硬盘录像机 |  | 台 | 3 |  | 0 | 4层-分娩室、7层-NICU、13层-手术室专业装修（安装）
459 | 半球式全景摄像机 |  | 台 | 51 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、4层-分娩室、7层-NICU、13层-手术室专业装修（安装）
460 | 监控主机 |  | 台 | 4 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、4层-分娩室、7层-NICU、13层-手术室专业装修（安装）
461 | 22寸显示器 |  | 台 | 3 |  | 0 | 4层-分娩室、7层-NICU、13层-手术室专业装修（安装）
462 | 安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 0 | 7层-NICU专业装修（安装）
463 | MEB总等电位端子箱 |  | 个 | 3 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、7层-NICU、13层-手术室专业装修（安装）
464 | LEB局部等电位端子箱 |  | 个 | 22 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、7层-NICU、13层-手术室专业装修（安装）
465 | 4AL1 Pe=15.0KW | 1.名称:4AL1 Pe=15.0KW 2.规格:800x2100x400mm 3.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0 | 4层-分娩室专业装修（安装）
466 | 4AL2 Pe=15.0KW | 1.名称:4AL2 Pe=15.0KW 2.规格:800x2100x400mm 3.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0 | 4层-分娩室专业装修（安装）
467 | 4AS1 Pe=10KW | 1.名称:4AS1 Pe=10KW 2.规格:580*370*90mm 3.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0 | 4层-分娩室专业装修（安装）
468 | 气密性LED应急平板灯 40W | 1.名称:气密性LED应急平板灯 2.型号:40W 3.规格:1200*300mm 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 58 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、4层-分娩室、13层-手术室专业装修（安装）
469 | 气密性LED平板灯 40W | 1.名称:气密性LED平板灯 2.型号:40W 3.规格:1200*300mm 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 71 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、4层-分娩室、13层-手术室专业装修（安装）
470 | 气密性LED应急平板灯 30W | 1.名称:气密性LED应急平板 2.型号:30W 3.规格:900*300mm 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 20 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、4层-分娩室、13层-手术室专业装修（安装）
471 | 气密性LED平板灯 30W | 1.名称:气密性LED平板灯 2.型号:30W 3.规格:900*300mm 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 55 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、4层-分娩室、13层-手术室专业装修（安装）
472 | 无影灯 |  | 套 | 11 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、4层-分娩室、13层-手术室专业装修（安装）
473 | 术中灯 |  | 台 | 11 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、4层-分娩室、13层-手术室专业装修（安装）
474 | 隔离电源系统 | 1.名称:隔离电源系统 2.规格:8kV·A | 套 | 3 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、4层-分娩室、13层-手术室专业装修（安装）
475 | 呼叫对讲主机 |  | 台 | 2 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、4层-分娩室专业装修（安装）
476 | 呼叫对讲分机 |  | 台 | 27 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、4层-分娩室专业装修（安装）
477 | 住宅(小区)智能化系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 0 | 4层-分娩室专业装修（安装）
478 | 3AL1 Pe=9.0KW | 1.名称:3AL1 Pe=9.0KW 2.规格:800x2100x400mm 3.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室专业装修（安装）
479 | 3AS1 Pe=10KW | 1.名称:3AS1 Pe=10KW 2.规格:580*370*90mm 3.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室专业装修（安装）
480 | 安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室专业装修（安装）
481 | 中央控制面板 （手术室） | 1.中央控制面板 五联 | 台 | 10 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、13层-手术室专业装修（安装）
482 | 不锈钢观片灯 |  | 套 | 10 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、13层-手术室专业装修（安装）
483 | 输液天轨 | 1.输液天轨 2.直轨、4挂钩 | 个 | 14 |  | 0 | 3层-门诊手术室、人流室、13层-手术室专业装修（安装）
484 | 13AT1 Pe=128KW | 1.名称:13AT1 Pe=128KW 2.规格:800x2100x400mm 3.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
485 | 13AT2 Pe=236.35KW | 1.名称:13AT2 Pe=236.35KW 2.规格:800x2100x400mm 3.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
486 | 13AL2 Pe=19.0KW | 1.名称:13AL2 Pe=19.0KW 2.规格:800x2100x400mm 3.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
487 | 13AL1 Pe=9.0KW | 1.名称:13AL1 Pe=9.0KW 2.规格:800x2100x400mm 3.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
488 | 13AD1 Pe=10kW | 1.名称:13AD1 Pe=10kW 2.规格:580*370*90mm 3.安装方式:挂墙安装 | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
489 | 13AS1~9 Pe=10KW | 1.名称:13AS1~9 Pe=10KW 2.规格:580*370*90mm 3.安装方式:挂墙安装 | 台 | 9 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
490 | ASK控制柜 Pe=8KW | 1.名称:ASK控制柜 Pe=8KW 2.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
491 | APK1(AHU01)控制柜 Pe=12.5KW | 1.名称:APK1(AHU01)控制柜 Pe=12.5KW 2.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
492 | APK2(AHU02)控制柜 Pe=14KW | 1.名称:APK2(AHU02)控制柜 Pe=14KW 2.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
493 | APK3(AHU03)控制柜 Pe=21.3KW | 1.名称:APK3(AHU03)控制柜 Pe=21.3KW 2.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
494 | APK4(AHU04)控制柜 Pe=23KW | 1.名称:APK4(AHU04)控制柜 Pe=23KW 2.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
495 | APK5(AHU05)控制柜 Pe=43.5KW | 1.名称:APK4(AHU04)控制柜 Pe=23KW 2.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
496 | APK6(AHU06)控制柜 Pe=27.5KW | 1.名称:APK6(AHU06)控制柜 Pe=27.5KW 2.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
497 | 气密性LED平板灯 20W | 1.名称:气密性LED平板灯 2.型号:20W 3.规格:300*300mm 4.安装形式:吸顶安装 | 套 | 22 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
498 | 机组自控面板 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
499 | 音乐主机 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
500 | DVD机 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
501 | 带前置功放 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
502 | 麦克风 |  | 台 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
503 | 天花扬声器 |  | 台 | 17 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
504 | 调音开关 |  | 台 | 5 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
505 | 背景音乐系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
506 | 安全防范分系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
507 | 紫外线灯 |  | 套 | 6 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
508 | 加湿器 |  | 台 | 6 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
509 | 高效送风天花及日光灯盘 2600*1400mm | 1.名称:高效送风天花及日光灯盘 2.规格:2600*1400mm | 个 | 9 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
510 | 高效送风天花及日光灯盘 2600*2400mm | 1.名称:高效送风天花及日光灯盘 2.规格:2600*2400mm | 个 | 7 |  | 0 | 13层-手术室专业装修（安装）
511 | 二氧化碳汇流器 | 1.二氧化碳汇流器 2.（电加热） 3×2型 | 套 | 1 |  | 0 | 医用气体
512 | 医疗设备带 | 1.豪华型铝合金设备带 200mm 2.设备带固定底板 | m | 81.69 |  | 0 | 医用气体
513 | 豪华型单孔位氧气终端 |  | 个 | 60 |  | 0 | 医用气体
514 | 呼叫分机 | 1.呼叫分机 2.双向对讲 | 套 | 18 |  | 0 | 医用气体
515 | 卫生间分机 | 1.呼叫分机 2.双向对讲 | 套 | 18 |  | 0 | 医用气体
516 | 灭火器 4kg |  | 个 | 4 |  | 0 | 南北门楼
517 | 灭火器放置箱 |  | 个 | 2 |  | 0 | 南北门楼
518 | 安装费 | 人工费 | 1 | 项 |  | 0 | 投审中心审核
519 |  | 辅材费 | 1 | 项 |  | 0 | 投审中心审核
520 |  | 高空作业费/暗室增加费 | 1 | 项 |  | 0 | 投审中心审核
521 | 人工材料费合计 |  |  |  |  | 0
522 | 其他费用 | 安全文明措施费（人工费28.9613%） | 1 | 项 | 0 | 0
523 |  | 施工扬尘污染防治费（安全文明措施费17.5%） | 1 | 项 | 0 | 0
524 |  | 用工实名管理费（安全文明措施费6%） | 1 | 项 | 0 | 0
525 |  | 预算包干费（人工材料费1%） | 1 | 项 | 0 | 0
526 |  | 材料检测费（人工材料费0.2%） | 1 | 项 | 0 | 0
527 |  | 利润（人工费20%） | 1 | 项 | 0 | 0
528 | 其他费用合计 |  |  |  |  | 0
529 | 税金9% |  | 1 | 项 | 0 | 0
530 | 合计 |  |  |  |  | 0
531 | 按合同要求下浮1.5%工程总造价 |  |  |  |  | 0 | 总造价*（1-1.5%）